## (클라이언트) 코드 리뷰 결과서
코드 리뷰 결과서
문서 버전 | v2.0(2025.12.01) | 문서 버전(배포날짜) |  | 코드리뷰 결과 요약 |  | 승인
대상 모듈 |  | 대상 모듈 |  | - 이상없음
대상 버전 |  | 스크립트 버전
대상 빌드일자 |  | 스크립트 빌드 날짜
검증 담당자 |  | {검증자 소속사} - {검증자}
검증 확인자 |  | {확인자 소속사} - {확인자}
Total
OK
NG
SKIP
N/A
대분류 | 중분류 | 소분류 | 검증 조건 | 1차 검증 | 검증 결과 | 비고
성능 | 시스템 부하 및 성능 최적화 | Event, Ctrl Manager 이벤트 교환 횟수 최소화 | 1) 일괄 dpGet/ dpSet 처리가 되었는가? - Event Manager에 처리 요청 이벤트가 많을 수록 부하 상승 2) 값 변경이 있는 경우에만 dpSet 처리하도록 하였는가? - Event Manager에 처리 요청 이벤트가 많을 수록 부하 상승 (EV 부하 최소화) : 동일한 값으로 dpSet 처리는 로직에서 제외 처리 | N/A |  | * 로직에 따라 적용 여부 결정
|  | 적절한 DP 처리 함수 사용 | 1) DP 감시 유형에 맞는 DP 함수를 처리하였는가? - [유형1] 변경 즉시 처리해야하는 경우 (비동기 처리) : dpConnect or dpQueryConnectSingle의 callback 함수에서 처리 - [유형2] 주기적으로 해당 시간의 값을 처리 해야하는 경우 : Loop(while) 구문에 dpGet, dpQuery로 데이터 처리 | N/A
|  | 비동기 처리(dpConnect, dpQueryConnectSingle) 시 Callback 함수 병목 요소 최소화 | 2) 비동기 처리(dpConnect, dpQueryConnectSingle) 시, Callback함수의 병목 요소는 없는가? - Callback함수 내 이벤트 처리의 병목 발생 요소 최소화 : delay() 사용 지양 : 처리 시간 소요되는 작업은 별도 스레드/큐 사용 필요 | N/A |  | * 권장 사항 - Value Change 시뮬레이션 테스트를 통해 Callback함수의 병목 여부를 사전 테스트 권장. : 구현 로직 특성 또는 DP-Function영향성으로 인한 Over Spec은 코드리뷰로 판단이 불가함. * DP Group 확인 사항 (WinCC OA 3.12 이하 대상) - DP GRoup을 신규 생성하여 사용하는 경우 서버 프로젝트 재시작 필요 (새로 생성한 DP Group은 대상이 변경되면 dpQueryConnectSingle 에서 확인 되지 않는 현상)
|  | DP Query 최적화 구현 | 1) DP Query의 FROM절의 범위를 최소화하여 작성하였는가? - FROM절 범위를 최소화 하지 않을 경우 Event Manager 부하 원인 : "**" or "*.*" 등 전체를 포함하는 쿼리는 지양 2) DP Query의 Where절에 DP Type조건을 기준("=")에 맞게 작성하였는가? - Where에서 "=" 이 가장 성능 좋음 & IN 절 Bug 로 인한 사용 지양 - Where 절에 pseudo Code 추가하여 DPT 조건을 작성 필요 (DPT Type 삭제→추가 시 필요) e.g) WHERE _DPT=”AI” AND 202506181339=202506181339 - DPT 2개 이상 → 각 DPT별로 개별 쿼리 작성 | N/A |  | * 3.18~3.20 패치 이후에 DPT IN 사용 가능한 패치 구분 필요 : DPT IN 문제 해결 패치 (DPT IN절 사용 시 DP Connection 범위가 비정상 적용) →3.18 P32 버전 →3.19 P20 버전
|  | Raima DB 증가 방지 | 1) DP 알람 설정 값 변경 시 dpSetTimed(0, dpe, value)를 사용하였는가? - dpSetTimed를 사용하지 않을 경우 설정 값에 대한 변경 이력이 Raima에 기록되어 Raima DB 증가 | N/A
|  | 메모리 누수 체크 | 1) 가변 길이(mapping, dyn) 타입의 변수를 재사용 시 Clear 하였는가? - 초기화 누락 시 메모리 누수 발생 : 반복문 또는 전역변수로 재사용되는 경우 사용 시 Clear 필요 | N/A
DB | DB Query 작성 기준 | 바인딩 쿼리 처리 | 1) DB Query를 바인딩 쿼리로 작성하였는가? - Query Parsing 최소화 및 실행 계획 재사용을 통한 성능 향상 위해 바인딩 쿼리 사용 | N/A
|  | 쿼리 주석 처리 | 1) DB Query에 주석을 추가하였는가? - DB Query에 기능, 날짜, 작성 주체(HWC) 정보를 주석으로 작성 e.g) 기능명_날짜_HWC | N/A |  | * Query 주석 예시 - INSERT INTO /*AlarmInsert.get_occur_query_20211029_HWC*/
|  | 쿼리 검증 | 1) 쿼리 검증 결과서를 작성하였는가? - Query 성능 확인 (첨부파일 참고) | N/A |  | * Query 검증 결과서
| 예외처리 | DB Query Error | 1) DB Query가 실패한 경우 로깅 기능을 구현하였는가? - [로깅 유형1] 표준라이브러리 사용 시, writeLog() 함수 사용 - [로깅 유형2] 표준라이브러리 미 사용 시, DebugTN() 함수 사용 | N/A |  | * 로깅 작성 예시 - [로깅 유형1] writeLog(g_script_name, "load_spec_info() - DB Query Fail. query = " + query + ", params = " + dsParams, LV_WARN); - [로깅 유형2] DebugTN("load_spec_info()","DB Query Fail. query =" + sql, ", Params = ", dsParams_appr);
공통 | 예외처리 | 중복 동작 처리 | 1) 이벤트 동작 시 Logic이 종료 전에 중복 동작이 안되도록 구현하였는가? | N/A |  | - 클릭을 여러번 연속으로 선택한 경우 이벤트 함수가 종료되기 전에 동작이 안되도록 예외처리 필요
|  | DP 함수 예외 처리 | 1) DP 함수를 호출한 경우 결과에 따라 예외처리를 하였는가? (e.g : dpSet, dpSetTimed, dpGet, dpQuery, dpQueryConnectSinlge) | N/A |  | * 예외처리가 필요한 경우
|  | Try, Catch 예외처리 | 1) 함수 내에 Try, Catch 예외 처리가 되어 있는가? 2) 반복문 내에 예외 처리가 추가 되어 있는가? | N/A |  | * 예외처리가 필요한 경우
| 스크립트 개선 | 하드코딩 지양 | 1) 하드코딩을 사용하지 않았는가? : Tag, 파라미터 등과 같이 서버별로 변경될 수 있는 값은 config로 처리 (하드 코딩으로 작성되어 있는 경우 Define or config로 변경 필요) | N/A
|  | 불필요한 코드 지양 | 1) 불필요한 기능 / 변수 / 연산 등이 없는가? - 필요 없는 기능, 변수, 연산이 있는 경우 코드 삭제 필요 | N/A
* 검증 "SKIP" 대상 : 불합리 사항이나 변경 시 기존 다른 코드에 영향을 미치는 코드에 대해서 SKIP함.